## Rivacold FА
Промышленное холодильное оборудование
Тел. (495) 782-03-52
E- mail: info@hts-holod.ru
www.hts-holod.ru
Холодильные агрегаты RIVACOLD (Италия)
Серия "FA". Моноблок настенный.
Настенный моноблок серии «FA» – одна из самых простых модификаций холодильных агрегатов. Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), прочно соединенных между собой металлической рамой. Монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели (не более 100 мм), располагаясь под потолком. Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки). Не требует специальных навыков в эксплуатации. Имеется возможность выноса панели управления от основного блока. Идеальное решение для малого бизнеса.
- корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
- передняя панель легко снимается, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к компонентам агрегата;
- герметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
- хладагент – R404A
- теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
- оттаивание горячим газом
- газовое расширение капиллярной трубкой
- встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
- кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
- кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
- кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
- реле максимального давления
- встроенная электронная панель управления
- автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью
- выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, руб
| -15°С |  | -20°С |  | -25°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
FAL 003 Z001 | 788 | 5.9 | 664 | 3.5 | 554 | 2 | 230/1/50 | 3/4 | 0.55 | 67950
FAL 006 Z001 | 966 | 9.4 | 834 | 5.7 | 719 | 3.3 | 230/1/50 | 1 | 0.735 | 74110
FAL 009 Z001 | 1220 | 12.2 | 1064 | 7.5 | 923 | 4.5 | 230/1/50 | 1.5 | 1.1 | 74840
FAL 012 Z001 | 1510 | 21.3 | 1258 | 11 | 1027 | 6.2 | 230/1/50 | 1.5 | 1.1 | 80590
FAL 016 Z002 | 1922 | 25.9 | 1543 | 15.7 | 1238 | 9.3 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 98820
FAL 020 Z002 | 2393 | 33 | 2000 | 20.2 | 1636 | 11.6 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 116140
FAL 024 Z002 | 2933 | 53.9 | 2501 | 33.4 | 2124 | 20.2 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 122220
FAL 034 Z002 | 3459 | 58.1 | 2936 | 41.1 | 2443 | 26.4 | 400/3/50 | 4 | 2.94 | 142880
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, руб
| +5°С |  | 0°С |  | -5°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
FAM 003 Z001 | 993 | 7.7 | 857 | 4.9 | 734 | 3.2 | 230/1/50 | 3/7 | 0.315 | 58410
FAM 006 Z001 | 1138 | 9.5 | 990 | 6.2 | 853 | 4.1 | 230/1/50 | 1/2 | 0.37 | 60030
FAM 007 Z001 | 1366 | 12.4 | 1191 | 8.4 | 1030 | 4.7 | 230/1/50 | 1/2 | 0.37 | 64760
FAM 009 Z001 | 1466 | 15.1 | 1273 | 10.5 | 1091 | 6.9 | 230/1/50 | 3/4 | 0.55 | 67190
FAM 012 Z001 | 1656 | 16.2 | 1459 | 11.3 | 1271 | 7.5 | 230/1/50 | 1 | 0.735 | 70960
FAM 016 Z001 | 2349 | 25.5 | 2028 | 17.6 | 1738 | 11.2 | 230/1/50 | 1.2 | 0.88 | 83030
FAM 022 Z002 | 2734 | 31.3 | 2383 | 21.9 | 2060 | 14.3 | 400/3/50 | 1.25 | 0.92 | 92880
FAM 028 Z002 | 3171 | 38.6 | 2772 | 27.3 | 2393 | 17.8 | 400/3/50 | 1.5 | 1.1 | 95940
FAM 034 Z002 | 3762 | 45.9 | 3283 | 36 | 2827 | 24 | 400/3/50 | 1.5 | 1.1 | 111290
FAM 040 Z002 | 4399 | 58 | 3871 | 45 | 3183 | 30 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 120060
Зимний комплект (уличное исполнение): тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб

## Rivacold FS
Промышленное холодильное оборудование
Тел. (495) 782-03-52
E- mail: info@hts-holod.ru
www.hts-holod.ru
Холодильные агрегаты RIVACOLD (Италия)
Серия "FS". Сплит-система настенная.
Настенные сплит-системы серий «FS» – самые востребованные модификации холодильных агрегатов, рассчитанных на широкий диапазон кубатур от 2 до 50 куб.м., с возможностью быстрого и удобного монтажа. Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), которые можно разнести друг от друга на расстояние до 10 м. При расстоянии, превышающем 10м, необходимо обратиться к специалисту. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок. При необходимости агрегат доукомплектовывается опциями для работы при температурах окружающей среды до -30 С⁰. Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки). Не требует специальных навыков в эксплуатации. Имеется возможность выноса панели управления от основного блока. Идеальное решение для малого бизнеса.
- корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
- передняя панель легко снимается, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к компонентам агрегата;
- герметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
- хладагент – R404A
- теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
- оттаивание электротэнами
- газовое расширение: FSM (капиллярной трубкой -модели 003-016, ТРВ- 022-040) FSL--все модели -ТРВ
- встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
- кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
- кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
- кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
- кабель (10 м) для соединения компрессорного агрегата и испарителя
- реле максимального давления
- встроенная электронная панель управления
- автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью
- выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| -15°С |  | -20°С |  | -25°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
FSL 003 Z011 | 717 | 5.4 | 607 | 3.2 | 507 | 1.8 | 230/1/50 | 3/4 | 0.55 | 73530
FSL 003 Z011 Winter | 717 | 5.4 | 607 | 3.2 | 507 | 1.8 | 230/1/50 | 3/4 | 0.55 | 83290
FSL 006 Z011 | 966 | 8.5 | 834 | 5.2 | 719 | 30 | 230/1/50 | 1 | 0.735 | 80010
FSL 006 Z011 Winter | 966 | 8.5 | 834 | 5.2 | 719 | 30 | 230/1/50 | 1 | 0.735 | 89780
FSL 009 Z011 | 1180 | 11.8 | 1021 | 7.2 | 872 | 4.3 | 230/1/50 | 1.5 | 1.1 | 82710
FSL 009 Z011 Winter | 1180 | 11.8 | 1021 | 7.2 | 872 | 4.3 | 230/1/50 | 1.5 | 1.1 | 92480
FSL 012 Z011 | 1460 | 20.6 | 1213 | 10.6 | 979 | 5.9 | 230/1/50 | 1.5 | 1.1 | 101160
FSL 012 Z011 Winter | 1460 | 20.6 | 1213 | 10.6 | 979 | 5.9 | 230/1/50 | 1.5 | 1.1 | 110930
FSL 016 Z012 | 1770 | 23.9 | 1465 | 14.9 | 1168 | 8.8 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 115060
FSL 016 Z012 Winter | 1770 | 23.9 | 1465 | 14.9 | 1168 | 8.8 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 124830
FSL 020 Z012 | 2267 | 27.9 | 1862 | 16.7 | 1479 | 9.3 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 131580
FSL 020 Z012 Winter | 2267 | 27.9 | 1862 | 16.7 | 1479 | 9.3 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 141340
FSL 024 Z012 | 2741 | 50.4 | 2323 | 31 | 1953 | 18.6 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 143690
FSL 024 Z012 Winter | 2741 | 50.4 | 2323 | 31 | 1953 | 18.6 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 153450
FSL 034 Z012 | 3330 | 56 | 2808 | 39.3 | 2315 | 25 | 400/3/50 | 4 | 2.94 | 164210
FSL 034 Z012 Winter | 3330 | 56 | 2808 | 39.3 | 2315 | 25 | 400/3/50 | 4 | 2.94 | 173970
Среднетемпературные (-5 / 0 / +5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| +5°С |  | 0°С |  | -5°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
FSM 003 Z001 | 962 | 7.3 | 840 | 4.6 | 718 | 3 | 230/1/50 | 3/7 | 0.315 | 63490
FSM 003 Z001 Winter | 962 | 7.3 | 840 | 4.6 | 718 | 3 | 230/1/50 | 3/7 | 0.315 | 73260
FSM 006 Z001 | 1168 | 9.8 | 1023 | 6.4 | 877 | 4.2 | 230/1/50 | 1/2 | 0.37 | 64890
FSM 006 Z001 Winter | 1168 | 9.8 | 1023 | 6.4 | 877 | 4.2 | 230/1/50 | 1/2 | 0.37 | 74660
FSM 007 Z001 | 1422 | 12.9 | 1247 | 8.8 | 1033 | 4.7 | 230/1/50 | 1/2 | 0.37 | 69530
FSM 007 Z001 Winter | 1422 | 12.9 | 1247 | 8.8 | 1033 | 4.7 | 230/1/50 | 1/2 | 0.37 | 79290
FSM 009 Z001 | 1525 | 15.7 | 1335 | 11 | 1093 | 6.9 | 230/1/50 | 3/4 | 0.55 | 72540
FSM 009 Z001 Winter | 1525 | 15.7 | 1335 | 11 | 1093 | 6.9 | 230/1/50 | 3/4 | 0.55 | 82310
FSM 012 Z001 | 1808 | 17.7 | 1614 | 12.5 | 1411 | 8.3 | 230/1/50 | 1 | 0.735 | 75110
FSM 012 Z001 Winter | 1808 | 17.7 | 1614 | 12.5 | 1411 | 8.3 | 230/1/50 | 1 | 0.735 | 84870
FSM 016 Z001 | 2378 | 25.8 | 2066 | 17.9 | 1752 | 11.3 | 230/1/50 | 1.2 | 0.88 | 85050
FSM 016 Z001 Winter | 2378 | 25.8 | 2066 | 17.9 | 1752 | 11.3 | 230/1/50 | 1.2 | 0.88 | 94810
FSM 022 Z012 | 2669 | 30.6 | 2344 | 21.5 | 2021 | 14 | 400/3/50 | 1.25 | 0.92 | 119430
FSM 022 Z012 Winter | 2669 | 30.6 | 2344 | 21.5 | 2021 | 14 | 400/3/50 | 1.25 | 0.92 | 129190
FSM 028 Z012 | 3333 | 40.6 | 2955 | 29.1 | 2565 | 19.1 | 400/3/50 | 1.5 | 1.1 | 131580
FSM 028 Z012 Winter | 3333 | 40.6 | 2955 | 29.1 | 2565 | 19.1 | 400/3/50 | 1.5 | 1.1 | 141340
FSM 034 Z012 | 3720 | 45.4 | 3255 | 35.7 | 2789 | 23.7 | 400/3/50 | 1.5 | 1.1 | 145660
FSM 034 Z012 Winter | 3720 | 45.4 | 3255 | 35.7 | 2789 | 23.7 | 400/3/50 | 1.5 | 1.1 | 155430
FSM 040 Z012 | 4333 | 57.1 | 3779 | 46 | 3231 | 30.5 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 154310
FSM 040 Z012 Winter | 4333 | 57.1 | 3779 | 46 | 3231 | 30.5 | 400/3/50 | 2 | 1.47 | 164070
Зимний комплект (уличное исполнение): тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб

## Rivacold SF
Промышленное холодильное оборудование
Тел. (495) 782-03-52
E- mail: info@hts-holod.ru
www.hts-holod.ru
Холодильные агрегаты RIVACOLD (Италия)
Серия "SF". Моноблок потолочный.
Потолочный моноблок серии «SF» – одна из самых удобных модификаций холодильных агрегатов. Максимально эффективное использование полезного объема камеры за счет конструкции воздухоохладителя, который практически полностью компенсируется толщиной сэндвич-панели. Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), смонтированных в едином корпусе. Монтируется снаружи на потолок холодильной камеры путем врезки в панель верхнего перекрытия. Широко применяются в столовых, ресторанах, цветочных павильонах и других местах с ограниченным пространством. Не требует специальных навыков в эксплуатации. Имеется возможность выноса панели управления от основного блока. Отличается стабильной работой в закрытых помещениях и условиях высоких внешних температур. Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
- корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
- панели корпуса легко снимаются, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к компонентам агрегата;
- герметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
- хладагент – R404A
- теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
- оттаивание горячим воздухом
- газовое расширение капиллярной трубкой (кроме SFM068Z012 и SFL080Z012)
- встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
- кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
- кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
- кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
- реле максимального давления
- дистанционная (5 м) панель управления
- автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью
- выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| -15°С |  | -20°С |  | -25°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
SFL 003 Z001 | 745 | 4 | 605 | 3 | 487 | 1.9 | 230/1/50 | 0.75 | 550 | 86890
SFL 006 Z001 | 1163 | 8.3 | 915 | 5.9 | 765 | 4 | 230/1/50 | 1 | 735 | 93830
SFL 008 Z001 | 1325 | 10.4 | 1139 | 8.6 | 970 | 6.2 | 230/1/50 | 1.5 | 1100 | 104040
SFL 009 Z001 | 1606 | 14 | 1258 | 10.1 | 1049 | 7 | 230/1/50 | 1.5 | 1100 | 106430
SFL 012Z001 | 1862 | 18.2 | 1420 | 15.5 | 1148 | 8.2 | 230/1/50 | 1.5 | 1150 | 129960
SFL 016 Z002 | 2228 | 24.2 | 1706 | 16.8 | 1383 | 11 | 400/3/50 | 2 | 1470 | 158040
SFL 020 Z002 | 2595 | 31.1 | 2210 | 25.9 | 1867 | 18.3 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 170190
SFL 024 Z002 | 3222 | 42.9 | 2606 | 33 | 2316 | 25.1 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 190980
SFL 034 Z002 | 4161 | 63.8 | 3494 | 51 | 3014 | 37.4 | 400/3/50 | 4 | 2940 | 209430
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| +5°С |  | 0°С |  | -5°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
SFM 003 Z001 | 853 | 6.6 | 720 | 4.1 | 598 | 3.2 | 230/1/50 | 0,43 | 0.315 | 78080
SFM 006 Z001 | 1060 | 9.1 | 1003 | 6.5 | 863 | 5.2 | 230/1/50 | 0,5 | 0.37 | 87160
SFM 007 Z001 | 1315 | 13.4 | 1127 | 7.8 | 957 | 6.1 | 230/1/50 | 0,5 | 0.37 | 92660
SFM 008 Z001 | 1616 | 16.7 | 1417 | 10.8 | 1219 | 8.6 | 230/1/50 | 0,625 | 0.46 | 98370
SFM 009 Z001 | 1850 | 19.3 | 1761 | 14.3 | 1527 | 11.5 | 230/1/50 | 1 | 0.735 | 98820
SFM 012Z001 | 2100 | 21.7 | 1963 | 16.6 | 1666 | 13.2 | 230/1/50 | 1 | 0.735 | 101660
SFM 016 Z001 | 2273 | 25.2 | 2126 | 18.4 | 1788 | 14.7 | 230/1/50 | 1,2 | 0.88 | 103230
SFM 022 Z002 | 2650 | 30.8 | 2505 | 22.6 | 2151 | 18.1 | 400/3/50 | 1.25 | 0.92 | 146610
SFM 034 Z002 | 4077 | 53.2 | 3890 | 39.6 | 3324 | 31.7 | 400/3/50 | 1.5 | 1.1 | 149180
SFM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43.2 | 400/3/50 | 2.5 | 1.84 | 187430
Зимний комплект (уличное исполнение): тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД - 7920 Руб

## Rivacold SP
Промышленное холодильное оборудование
Тел. (495) 782-03-52
E- mail: info@hts-holod.ru
www.hts-holod.ru
Холодильные агрегаты RIVACOLD (Италия)
Серия "SP". Сплит-система настенная.
Настенные сплит-системы серий «SP» – самые востребованные и мощные модификации холодильных агрегатов, рассчитанных на широкий диапазон кубатур от 50 до 570 куб.м., с возможностью быстрого и удобного монтажа. Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), которые можно разнести друг от друга на расстояние до 10 м. При расстоянии, превышающем 10м, необходимо обратиться к специалисту. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок. При необходимости агрегат доукомплектовывается опциями для работы при температурах окружающей среды до -30 С⁰. Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки). Не требует специальных навыков в эксплуатации. Имеется возможность выноса панели управления от основного блока. Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
- корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
- передняя панель легко снимается, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к компонентам агрегата;
- герметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
- хладагент – R404A
- теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
- оттаивание электротэнами
- газовое расширение ТРВ
- встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
- кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
- кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
- кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
- кабель (10 м) для соединения компрессорного агрегата и испарителя
- реле максимального давления
- встроенная электронная панель управления
- автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью
- выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| -15°С |  | -20°С |  | -25°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
SPL 034 Z002 | 4161 | 63.8 | 3497 | 51 | 3014 | 37.4 | 400/3/50 | 4 | 2.94 | 187290
SPL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41.6 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 254110
SPL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 259470
SPL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3.675 | 340830
SPL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3.675 | 397710
SPL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7.5 | 5.515 | 432900
SPL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7.355 | 445320
SPL 350 Z012 | 18799 | 517 | 15909 | 440 | 14084 | 313 | 400/3/50 | 15 | 11.03 | 734850
SPL 450 Z012 | 22847 | 665 | 19474 | 568 | 17348 | 408 | 400/3/50 | 20 | 14.705 | 772690
Среднетемпературные (-5 / 0 / +5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| +5°С |  | 0°С |  | -5°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
SPM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43.2 | 400/3/50 | 2.5 | 1.84 | 171450
SPM 068 Z012 | 6936 | 100 | 6722 | 86 | 5962 | 69 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 222030
SPM 080 Z012 | 8023 | 120 | 7493 | 98 | 6282 | 78 | 400/3/51 | 4.5 | 3.31 | 236480
SPM 110 Z012 | 9462 | 145 | 8925 | 120 | 7714 | 96 | 400/3/52 | 5 | 3.675 | 293850
SPM 140 Z012 | 12158 | 194 | 11625 | 161 | 10194 | 129 | 400/3/53 | 6.25 | 4.595 | 336380
SPM 200 Z012 | 16023 | 265 | 13998 | 197 | 12112 | 155 | 400/3/54 | 7.5 | 5.515 | 383400
SPM 300 Z012 | 19417 | 358 | 18585 | 272 | 16369 | 217 | 400/3/50 | 7.5 | 5.515 | 586490
SPM 370 Z012 | 23104 | 432 | 22117 | 329 | 19537 | 263 | 400/3/50 | 10 | 7.355 | 616190
Зимний комплект (уличное исполнение): тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб

## Rivacold ST
Промышленное холодильное оборудование
Тел. (495) 782-03-52
E- mail: info@hts-holod.ru
www.hts-holod.ru
Холодильные агрегаты RIVACOLD (Италия)
Серия "ST". Сплит-система потолочная/напольная.
Потолочно/напольная сплит-система серии «ST» - одна из самых удобных модификаций холодильных агрегатов. Cостоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), которые можно разнести друг от друга на расстояние до 10 м. При расстоянии, превышающем 10м, необходимо обратиться к специалисту. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения или на крышу холодильной камеры, а воздухоохладитель – внутри на потолок. При необходимости , агрегат доукомплектовывается опциями для работы при температурах окружающей среды до -30 С⁰. Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки). Не требует специальных навыков в эксплуатации. Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
- корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
- панели корпуса легко снимаются, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к компонентам агрегата;
- герметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
- хладагент – R404A
- теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
- оттаивание электротэнами ( кроме FSM 003-016 -горячим газом )
- газовое расширение ТРВ (кроме FSM 003-016 -капиллярной трубкой)
- встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
- кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
- кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
- кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
- реле максимального давления
- дистанционная (10м) панель управления
- автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью
- выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| -15°С |  | -20°С |  | -25°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
STL 003 Z001 | 823 | 4.5 | 649 | 3.2 | 551 | 2.1 | 230/1/50 | 0.75 | 550 | 78160
STL 006 Z001 | 1163 | 8.3 | 915 | 5.9 | 765 | 4 | 230/1/50 | 1 | 735 | 85910
STL 009 Z001 | 1311 | 9.2 | 1099 | 7.9 | 899 | 5.2 | 230/1/50 | 1.5 | 1100 | 88920
STL 012 Z001 | 1657 | 14.9 | 1310 | 11 | 1059 | 7.1 | 230/1/50 | 1.5 | 1150 | 115160
STL 016 Z012 | 2228 | 24.2 | 1706 | 16.8 | 1383 | 11 | 400/3/50 | 2 | 1470 | 123710
STL 020 Z012 | 2532 | 31 | 2119 | 24.3 | 1720 | 16.1 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 141750
STL 024 Z012 | 3222 | 42.9 | 2606 | 33 | 2316 | 25.1 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 157860
STL 034 Z012 | 4161 | 63.8 | 3497 | 51 | 3014 | 37.4 | 400/3/50 | 4 | 2940 | 187290
STL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41.6 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 254120
STL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 259470
STL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3675 | 340830
STL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3675 | 397710
STL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7.5 | 5515 | 432900
STL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7355 | 445320
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| +5°С |  | 0°С |  | -5°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
STM 003 Z001 | 851 | 6.6 | 801 | 4.6 | 685 | 3.7 | 230/1/50 | 0.43 | 315 | 66420
STM 006 Z001 | 1060 | 9.1 | 1003 | 6.5 | 863 | 5.2 | 230/1/50 | 0.5 | 370 | 68050
STM 009 Z001 | 1850 | 19.3 | 1761 | 14.3 | 1527 | 11.5 | 230/1/50 | 1 | 735 | 80550
STM 012 Z001 | 2207 | 24.3 | 1916 | 16.1 | 1627 | 13 | 230/1/50 | 1 | 735 | 85860
STM 016 Z001 | 2273 | 25.2 | 2126 | 18.4 | 1788 | 14.7 | 230/1/50 | 1.2 | 880 | 91210
STM 022 Z012 | 2650 | 30.8 | 2505 | 22.6 | 2151 | 18.1 | 400/3/50 | 1.25 | 920 | 122630
STM 034 Z012 | 4077 | 53.2 | 3890 | 39.6 | 3324 | 31.7 | 400/3/50 | 1.5 | 1100 | 160560
STM 040 Z012 | 4656 | 60.8 | 4340 | 45.4 | 3712 | 36.4 | 400/3/50 | 2 | 1470 | 166140
STM 054 Z012 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43.2 | 400/3/50 | 2.5 | 1840 | 172350
STM 068 Z012 | 6936 | 100 | 6722 | 86 | 5962 | 69 | 400/3/50 | 3 | 2200 | 222030
STM 080 Z012 | 8023 | 120 | 7493 | 98 | 6282 | 78 | 400/3/50 | 4.5 | 3310 | 236480
STM 110 Z012 | 9462 | 145 | 8925 | 120 | 7714 | 96 | 400/3/50 | 5 | 3675 | 293850
STM 140 Z012 | 12158 | 194 | 11625 | 161 | 10194 | 129 | 400/3/50 | 6.25 | 4595 | 336380
STM 200 Z012 | 16023 | 264 | 13998 | 197 | 12112 | 155 | 400/3/50 | 7.5 | 5515 | 383400
Зимний комплект (уличное исполнение): тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД - 7920 Руб

## Rivacold РТ
Промышленное холодильное оборудование
Тел. (495) 782-03-52
E- mail: info@hts-holod.ru
www.hts-holod.ru
Холодильные агрегаты RIVACOLD (Италия)
Серия "PT". Моноблок настенный.
Настенный моноблок серии «PT» – одна из самых простых и мощных модификаций холодильных агрегатов. Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), прочно соединенных между собой металлической рамой. Монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели (не более 100 мм), располагаясь под потолком. Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки). Не требует специальных навыков в эксплуатации. Имеется возможность выноса панели управления от основного блока. Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
- корпус из оцинкованной стали, покрытый порошком эпоксидной смолы;
- передняя панель легко снимается, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к компонентам агрегата;
- герметичный или полугерметичный компрессор с тепловой защитой мотора;
- хладагент – R404A
- теплообменники с алюминиевыми пластинами и медными катушками;
- оттаивание электротэнами (кроме PTM054Z002, PTL034Z002)
- газовое расширение термостатическим клапаном (ТРВ)
- встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод;
- кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры
- кабель (2,5 м) в комплекте c датчиком открытия двери
- кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей
- реле максимального давления
- встроенная электронная панель управления
- автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям
- автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью
- выключатель освещения камеры
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| -15°С |  | -20°С |  | -25°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
PTL 034 Z002 | 4161 | 63.8 | 3497 | 51 | 3014 | 37.4 | 400/3/50 | 4 | 2.94 | 189900
PTL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41.6 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 270270
PTL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 275760
PTL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3.675 | 373990
PTL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3.675 | 418810
PTL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7.5 | 5.515 | 450860
PTL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7.355 | 463280
PTL 350 Z012 | 18799 | 517 | 15909 | 440 | 14084 | 313 | 400/3/50 | 15 | 11.03 | 751050
PTL 450 Z012 | 22847 | 665 | 19474 | 568 | 17348 | 408 | 400/3/50 | 20 | 14.705 | 786420
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м. (при Т окр.среды=+32°С) | [5 empty] | В/Ф/Гц | Мощность компрессора |  | Цена, Руб
| +5°С |  | 0°С |  | -5°С |  |  | л.с. | кВт
| Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м.
PTM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43.2 | 400/3/50 | 2.5 | 1.84 | 163710
PTM 068 Z012 | 6936 | 100 | 6722 | 86 | 5962 | 69 | 400/3/50 | 3 | 2.2 | 233370
PTM 080 Z012 | 8023 | 120 | 7493 | 98 | 6282 | 78 | 400/3/51 | 4.5 | 3.31 | 255510
PTM 110 Z012 | 9462 | 145 | 8925 | 120 | 7714 | 96 | 400/3/52 | 5 | 3.675 | 305960
PTM 140 Z012 | 12158 | 194 | 11625 | 161 | 10194 | 129 | 400/3/53 | 6.25 | 4.595 | 348440
PTM 200 Z012 | 16023 | 265 | 13998 | 197 | 12112 | 155 | 400/3/54 | 7.5 | 5.515 | 395240
PTM 300 Z012 | 19417 | 358 | 18585 | 272 | 16369 | 217 | 400/3/50 | 7.5 | 5.515 | 599760
PTM 370 Z012 | 23104 | 432 | 22117 | 329 | 19537 | 263 | 400/3/50 | 10 | 7.355 | 629550
Зимний комплект (уличное исполнение): тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб